Додаток 12

ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик
на закупівлю «код ДК 021:2015 «33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»  (37806 - Ручний зовнішній дефібрилятор (Дефібрилятор))
І.  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	№ з/п
	Код та назва за НК 024:2023
	Найменування 
	Одиниці 
виміру
	Кількість

	1
	37806 - Ручний зовнішній дефібрилятор
	Дефібрилятор-монітор
	шт
	1


ІІ.  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всім іншим вимогам Тендерної Документації.


Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника або його окремих сторінок (експлуатаційною документацією: настановою з експлуатації, або інструкцією, або технічним описом чи технічними умовами, або ін. документом українською  мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скану з оригіналів документів або завірених учасником копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.


На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 


На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.
4. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.


На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.
5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати при поставці завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
 6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.


На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника
7. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженером, сертифікованим виробником.


На підтвердження Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.
ІІІ. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
	№ з/п
	Технічні характеристики
	Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника

	1
	Дефібрилятор-монітор з функцією моніторування ЕКГ, ручним режимом роботи, принтером
	

	2
	Форма імпульсу - біфазний імпульс зі стабілізацією сили струму
	

	3
	Зовнішня дефібриляція через електроди-пластини для дефібриляції («праски»), дорослі та вбудовані в них дитячі
	

	4
	Ручний вибір рівня енергії для дефібриляції  2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж в залежності від категорії пацієнта та зберігання набраного заряду протягом 15 сек.
	

	5
	Функція автоматичного скидання накопиченої енергії, якщо протягом 15 сек не проводилась дефібриляція
	

	6
	Автоматичне вимірювання рівня імпедансу пацієнта
	

	7
	Вбудований РК-дисплей діагоналлю не менше 5,5”
	

	8
	Запис відведень ЕКГ  - I, II, III, aVR, aVL, aVF
	

	9
	Діапазон вимірювання ЕКГ, не гірше 30-300 уд/хв, з похибкою не більше ± 10% або ± 5 уд/хв
	

	10
	Діапазон імпедансу пацієнта – 23-200 Ом
	

	11
	Наявність вбудований термопринтера
	

	12
	Швидкість друку 25 і 50 мм/сек
	

	13
	Одночасний друк від 1 до 6 каналів ЕКГ
	

	14
	Ширина паперу не менше 57 мм 
	

	15
	Час роботи в процесі моніторингу не менше 5 годин
	

	16
	Тривалість заряджання акумулятора не більше 3 годин
	

	17
	Запам'ятовування даних на  карту пам'яті
	

	18
	Функція самотестування після включення та автоматичного періодичного самотестування апарату
	

	19
	Вага дефібрилятора не більше 6 кг
	


 *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"
