ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Обладнання для анестезії та реанімації: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33170000-2 (46972 - Набір для ретроградної інтубації)»

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для важкої інтубації: відеоларингоскоп з набором клинків | комплект | 3 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічнимвимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/абосторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання) українською мовою), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій.

Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробівмедичногопризначення та/або введений в обігвідповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінкивідповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації (сертифікату) або копію документів, що підтверджуют можливість введення в обіг та/абоексплуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійнийтермін (строк) експлуатації товару, запропонованогоУчасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та ким, щораніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якомувін повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в данному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованогоУчасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердженняУчасник повинен надати лист в довільній формі щодо здійснення сервісного обслуговування товару сертифікованим сервісним інженером.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицієюУчасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назвуУчасника, номер закупівлі, а також назву предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(опис предмета закупівлі)

«Обладнання для анестезії та реанімації: код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33170000-2 (46972 - Набір для ретроградної інтубації)»

|  |  | Опис параметра |  | Наявність функції або величина параметра |  | Посилання на відповідні розділи, та/або сторінку (и) технічного документу виробника та/або інструкції користувача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна характеристика |  |  |  |  |
|  |  | Відеоларінгоскоп (багаторазового використання) |  | 1 комплект або штука |  |  |
| 1 |  | Загальні вимоги |  |  |  |  |
|  |  | Гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  | Наявність |  |  |
|  |  | Сертифікат відповідності або декларація про відповідність ДСТУ |  | Наявність |  |  |
|  |  | Устаткування має бути новим, раніше ніде не встановленим і не використаним для демо-цілей. Рік випуску |  | Не раніше 2020 року |  |  |
|  |  | Інструкція по експлуатації українською мовою |  | Наявність |  |  |
|  |  | Призначення: - Звичайні та важкі інтубації трахеї під час анестезії. - Звичайні та важкі інтубації трахеї під час невідкладної та екстреної допомоги. - Оротрахельна , інтубація - Клінічна підготовка в медичних навчальних закладах, навчання технікам інтубації трахеї. |  | Наявність |  |  |
| 2 |  | Необхідні характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Монітор |  | 1 шт. |  |  |
|  |  | Екран LED, виготовлений з ABS пластику |  | Наявність |  |  |
|  |  | Розмір екрана |  | Не більше 3.0" |  |  |
|  |  | Роздільна здатність монітору, не менше 640х480 (RGB) |  | Відповідність |  |  |
|  |  | Роздільна здатність камери, не менше 1280 х720 пікселів |  | Відповідність |  |  |
|  |  | Кути оберту монітора вперед/назад |  | Від 0 º до 130 º |  |  |
|  |  | Кут обзору |  | ≥ 60 º |  |  |
|  |  | Розташування монітору відносно робочої частини |  | Бокове |  |  |
|  | Інші параметри |  |  |  |  |  |
|  |  | Вхід USB |  | Наявність |  |  |
|  |  | Пам’ять |  | Не менш ніж MicroSD 8 GB |  |  |
|  |  | Функція фото/відео фіксації |  | Наявність |  |  |
|  |  | Освітленість |  | ≥150LUX |  |  |
|  |  | Вбудований акумулятор |  | Наявність |  |  |
|  |  | Вага монітора |  | Не більше 225 г |  |  |
|  |  | Час безперервної роботи |  | Не менш ніж 2 години |  |  |
|  |  | Функція «Anti- fog» |  | Наявність |  |  |
|  |  | Клинок ендоскопу виготовлений зі сплаву алюмінію з вбудованою відекамерою |  | Відповідність |  |  |
|  |  | Рукоять клинка зроблена зі сплаву алюмінію |  | Відповідність |  |  |
|  |  | Комплектація : |  |  |  |  |
|  |  | Монітор |  | 1шт |  |  |
|  |  | Клинок металевий багаторазовий Mac2 |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Клинок металевий багаторазовий Mac3 |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Клинок металевий багаторазовий Mac4 |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Клинок металевий багаторазовий для ускладненої інтубації D-blade |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Дезінфекційна кришка |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Зарядний пристрій |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Алюмінієвий кейс для транспортування |  | 1 шт |  |  |
|  |  | Інструкція застосування |  | 1 шт |  |  |