
                       Додаток 21
Технічне завдання

«код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45454000-4 — Реконструкція» (Реконструкція приміщень під кабінет магнітно-резонансної томографії в корпусі №7 комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Пілотська, 1 м. Хмельницький)
Клас наслідків (складності) виконання робіт СС1
	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з
підвіконними дошками
	  м2
	16,45
	 

	2
	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних
прорізів
	  м2
	14,4
	 

	3
	Розбирання цегляних стін
	  м3
	4,125
	 

	4
	Демонтаж перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар
	  м2
	7,2
	 

	5
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі
	  м
	6
	 

	6
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2
	40,8
	 

	7
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,
перхлорвінілової фарби
	  м2
	190,4
	 

	8
	Демонтаж плит стельових в каркас стелі
	  м2
	34,7
	 

	9
	Демонтаж каркасу підвісних стель
	  м2
	34,7
	 

	10
	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли
	  м3
	1,65
	 

	11
	Демонтаж металопластикової перегородки
	  м2
	6,1
	 

	12
	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення під колони об'ємом понад 5 м3 бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм
	  м3
	2,4
	 

	13
	Розбирання бетонних фундаментів
	  м3
	2,4
	 

	14
	Навантаження сміття вручну
	  т
	12,3
	 

	15
	Перевезення сміття до 10 км
	  т
	12,3
	 

	 
	Роздiл 2. Стіни, перегородки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення
прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному
місці до 5 м3
	  м3
	2,1
	 

	17
	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків
	  м3
	4,65
	 

	 
	Роздiл 3. Перемички
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Улаштування перемичок бетон важкий В 20 (М 250),
крупнiсть заповнювача 10-20мм
	  м3
	0,08
	 

	19
	Улаштування перемичок із металевих балок
	  т
	0,0745
	 

	20
	Улаштування перемичок із металевих балок
	  т
	0,1475
	 

	21
	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли
	  м3
	1,8
	 

	22
	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення
прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному
місці до 5 м3
	  м3
	1,8
	 

	23
	Поліпшене штукатурення цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну
	  м2
	3,3
	 

	24
	Утеплення перемичок мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі
	  м2
	3,3
	 

	25
	Улаштування перемичок із металевих балок
	  т
	0,0964
	 

	 
	Роздiл 4. Прорізи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах
	  м2
	3,84
	 

	27
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах
	  м2
	6,62
	 

	28
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах
	  м2
	5,46
	 

	29
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	  м2
	1
	 

	30
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
	  м2
	9,19
	 

	31
	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше
3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель
	  м2
	8,18
	 

	32
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	6
	 

	33
	Установлення віконних зливів
	  м
	6
	 

	 
	Роздiл 5. Оздоблювальнi роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Антисептування водними розчинами стін та стель
	  м2
	278,5
	 

	35
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	45,3
	 

	36
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	42,42
	 

	37
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	116,6
	 

	38
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 10 мм
	  м2
	40,9
	 

	39
	Шпаклювання стін
	  м2
	40,9
	 

	40
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін
	  м2
	40,9
	 

	41
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	40,9
	 

	42
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу
	  м2
	8
	 

	43
	Шпаклювання стін
	  м2
	8
	 

	44
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	8
	 

	45
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	  м2
	11,2
	 

	46
	Шпаклювання відкосів
	  м2
	11,2
	 

	47
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	11,2
	 

	48
	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін вручну
	  м2
	2,8
	 

	49
	Дисперсійне фарбування відкосів фасаду
	  м2
	2,8
	 

	50
	Обшивання каркасних стін дошками обшивки
	  м2
	4,5
	 

	 
	Роздiл 6. Підлоги
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм
	  м2
	19,1
	 

	52
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
деформівниїх основ до товщини 20 мм
	  м2
	19,1
	 

	53
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	19,1
	 

	54
	Улаштування плінтусів шириною 200 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	  м2
	4,5
	 

	55
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм
	  м2
	26,2
	 

	56
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
деформівниїх основ до товщини 20 мм
	  м2
	26,2
	 

	57
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного
насухо  зі  зварюванням полотнища у стиках
	  м2
	26,2
	 

	58
	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням
шурупами
	  м
	27
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Силове електроустаткування
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 250 А
	  шт
	1
	 

	60
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	4
	 

	61
	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці
	  шт
	12
	 

	 
	Роздiл 2. Монтажні вироби, труби
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2
	  м
	40
	 

	63
	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 25 мм
	  м
	152
	 

	64
	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними
скобами, діаметр труб до 25 мм
	  м
	2
	 

	65
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	7,3
	 

	66
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	3
	 

	67
	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів
	  км
	0,12
	 

	68
	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою
	  м тр
	105
	 

	 
	Роздiл 3. Кабелі і проводи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
	  м
	100
	 

	70
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2
	  м
	92
	 

	71
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 6 кг
	  м
	120
	 

	72
	Установлення розподільних коробок
	  шт
	12
	 

	 
	Роздiл 4. Світлотехнічне обладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4
	  шт
	14
	 

	74
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних
	  шт
	5
	 

	75
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 5. Заземлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами
	  м
	7
	 

	77
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	2,2
	 

	78
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	  м3
	2,2
	 

	79
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз до 160 мм2
	  м
	8
	 

	80
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20
мм
	  шт
	4
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Система припливно-витяжної вентиляції П1В1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	82
	Пристрій автоматики
	  пристрій
	1
	 

	83
	Установлення кондиціонерів ежекційних
	  шт
	1
	 

	84
	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2
	  м
	5
	 

	85
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	  м
	10
	 

	86
	Установлення повітророзподільників, призначених для
подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
	  шт
	12
	 

	87
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	  клапан
	2
	 

	88
	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000
мм
	  клапан
	1
	 

	89
	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600
мм
	  клапан
	1
	 

	90
	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
400х200 мм
	  шт
	2
	 

	91
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм
	  м2
	30,1
	 

	92
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм
	  м2
	32,5
	 

	93
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену
	  м2
	35
	 

	94
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині
	  м2
	10
	 

	95
	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими
	  м2
	10
	 

	96
	Прокладання проводу при схованій проводці
	  м
	30
	 

	 
	Роздiл 2. Кондиціонери К1, К2, К3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування
	  кг
	9
	 

	98
	Установлення кондиціонерів ежекційних
	  шт
	3
	 

	99
	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2
	  м
	27
	 

	100
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	  м
	54
	 

	101
	Встановлення дренажних трубок
	  трубка
	3
	 

	102
	Установлення сифонів кондиціонерних
	  шт
	3
	 

	103
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм
	  м2
	19,8
	 

	104
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм
	  м2
	4,3
	 

	105
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену
	  м2
	25
	 

	106
	Установлення повітророзподільників, призначених для
подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
	  шт
	4
	 

	 
	Роздiл 3. ВП1 (витяжка від квенч труби)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм
	  м2
	3
	 

	108
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену
	  м2
	4
	 


1. В місцях, де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати його разом з виразом «або еквівалент». З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по реконструкції в разі розрахунку своєї пропозиції учасником будуть запропоновані еквівалентні товари, то вони мають повністю відповідати якісним характеристикам тих, що вказані в технічному завданні.
2. Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.
