Додаток 12

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Медичні матеріали - код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33140000-3 (35642 –Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 46453 – Компонент системи зовнішньої ортопедичної фіксації одноразового використання; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642  - Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 –Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна; 33701 – Ендопротез проксимального відділу променевої кістки; 33701 – Ендопротез проксимального відділу променевої кістки)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати всім медико – технічним вимогам, викладеним у розділі «Опис предмету закупівлі» та Таблиці 1 «Медико-технічні вимоги».

Підтвердження відповідності медико - технічним вимогам запропонованого Учасником товару, повинно бути надане Учасником у складі тендерної пропозиції у формі заповненої таблиці, що наведена нижче, із обов’язковим посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) інструкції з експлуатації, каталогу тощо. Копії технічної документації на яку посилається учасник також надаються в складі пропозиції учасника, українською мовою.

Опис предмету закупівлі

1.Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України. На підтвердження Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати копію(ї) документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу відповідно до вимог чинного законодавства (копія сертифікату про відповідність вимогам технічному регламенту щодо медичних виробів, копія декларації відповідності).

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у номенклатурі, кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. В листі вказується назва замовника торгів, номер оголошення, предмет закупівлі згідно оголошення. В разі якщо, гарантійний лист видано офіційним представництвом виробника в Україні також надаються документи, що підтверджують повноваження останнього. Вказані документи надаються українською мовою, в разі якщо, документ написано іноземною мовою, також надається нотаріально посвідчений переклад.

- У складі тендерної пропозиції повинна бути надана покрокова техніка оперативного втручання постановки ендопротезу променевої кістки, викладена українською мовою, лист- підтвердження надання необхідного інструментарію для постановки протезу на час проведення оперативного втручання та інформацію щодо сумісності з МРТ-дослідженнями.

- Запропоновані вироби медичного призначення, що імплантуються всередину тіла людини, повинні бути виготовлені із матеріалів, що відповідають стандартам ISO 5832, або відповідним стандартам що діють в Україні. Дана інформація повинна бути підтверджена інструкцією із експлуатації або листом виробника щодо складу матеріалів, які використовуються для виготовлення продукції, що є предметом закупівлі.

- Товар, що імплантується всередину тіла людини, має бути промаркований посерійно та за каталожними номерами за допомогою лазерного маркування, що витримує стерилізацію, до найбільшої міри, наскільки це можливо, на самому медичному виробі. Вся інформація продубльована на супровідній етикетці. Зразок етикетки учасник надає у складі тендерної пропозиції.

- Ніжка протезу повинна вільно з’єднуватись з голівкою ендопротезу і забезпечувати ротаційні рухи об’ємом 30 градусів (по 15 градусів в кожний бік). Ніжка повинна мати упор, який під час операції притискається до кукси шийки променевої кістки. Протез та ніжка повинні постачатись у стерильному вигляді із терміном стерилізації не менше 6 місяців з дати поставки до кінця терміну використання.

- Пластина пряма 1/3 трубчата повинна бути шириною 9-10 мм і товщиною 1 мм і мати отвори для фіксації гвинтами кортикальними діаметром 3,5 мм.

- Гвинт кортикальний самонарізний з діаметром різьбової частини 3,5 мм повинен мати висоту голівки 3,0-3,1 мм, діаметр голівки 5,9-6,0 мм. Всі гвинти повинні бути виготовлені під викрутку «шестигранник».

- Гвинт кортикальний самонарізний з діаметром різьбової частини 4,5 мм повинен мати висоту голівки 4,5-4,6 мм, діаметр голівки 7,9-8,0 мм. Всі гвинти повинні бути виготовлені під викрутку «шестигранник».

- Спиці Кіршнера повинні мати заточку типу «ланцет».

- Пластина реконструктивна для тазу пряма тонка повинна бути товщиною 2,5 мм та шириною 10-11 мм.

- Гвинт з кутовою стабільністю з діаметром різьбової частини 3,5 мм повинен мати різьблення у верхній частині гвинта, що відповідає різьбленню в отворах пластини з кутовою стабільністю, діаметр голівки – 5 мм.

- Гвинт з кутовою стабільністю з діаметром різьбової частини 5,0 мм повинен мати різьблення у верхній частині гвинта, що відповідає різьбленню в отворах пластини з кутовою стабільністю, діаметр голівки – 7 мм.

- Гвинт спонгіозний з кутовою стабільністю з діаметром різьбової частини 6,5 мм повинен мати різьблення у верхній частині гвинта, що відповідає різьбленню в отворах пластини з кутовою стабільністю, діаметр голівки – 9 мм.

- Гвинт компресійний канюльований типу Герберта повинен мати різьблення у верхній та нижній частинах.

- Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм широка з обмеженим контактом повинна бути шириною 17,5-18 мм, товщиною 5 мм, мати різьбові та нерізьбові отвори та конфігурацію внутрішньої поверхні, що забезпечує обмежений контакт з кісткою.

- Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для плечової кістки повинна мати не менше девʾяти  різьбових отворів у голівці, різьбові та нерізьбові отвори у ніжці, а також отвори для тимчасової інтраопераційної фіксації пластини спицями Кіршнера.

Таблиця 1 Медико-технічні вимоги

| № п/п | Опис товару | Назва та код відповідно до НК 024:2019 | К-ть | Одиниця виміру | Найменування та опис запропонованого товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 3,5 мм, довжина 16 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 30 | шт. |  |
| 2 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 3,5 мм, довжина 18 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 40 | шт. |  |
| 3 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 3,5 мм, довжина 20 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 25 | шт. |  |
| 4 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 3,5 мм, довжина 22 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 15 | шт. |  |
| 5 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 26 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 7 | шт. |  |
| 6 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 28 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 8 | шт. |  |
| 7 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 30 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 8 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 32 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 10 | шт. |  |
| 9 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 34 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 10 | шт. |  |
| 10 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 36 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 6 | шт. |  |
| 11 | Гвинт кортикальний самонарізний, сталь, діам. 4,5 мм, довжина 38 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 10 | шт. |  |
| 12 | Спиця Кіршнера ланцет, діам. 2,0 мм, довжина 380 мм | 46453 – Компонент системи зовнішньої ортопедичної фіксації одноразового використання | 250 | шт. |  |
| 13 | Пластина пряма 1/3 трубчата, 4 отв., довжина 71 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 3 | шт. |  |
| 14 | Пластина пряма 1/3 трубчата, 5 отв., довжина 87 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 15 | Пластина пряма 1/3 трубчата, 6 отв., довжина 103 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 16 | Пластина ключична з гачком права, 6 отв., висота гачка 15 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 17 | Пластина ключична з гачком права, 8 отв., висота гачка 15 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 18 | Пластина ключична з гачком права, 6 отв., висота гачка 18 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 19 | Пластина ключична з гачком права, 8 отв., висота гачка 18 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 20 | Пластина ключична з гачком ліва, 6 отв., висота гачка 15 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 21 | Пластина ключична з гачком ліва, 8 отв., висота гачка 15 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 22 | Пластина пряма реконструктивна, 8 отворів, довжина 123 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 3 | шт. |  |
| 23 | Пластина пряма реконструктивна, 10 отворів, довжина 155 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 24 | Пластина пряма реконструктивна, 12 отворів, довжина 187 мм | 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 25 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 14 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 3 | шт. |  |
| 26 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 16 мм | 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 4 | шт. |  |
| 27 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 18 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 4 | шт. |  |
| 28 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 20 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 29 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 22 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 30 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 24 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 31 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 26 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 32 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 3,5 мм, довжина 28 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 33 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 14 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 34 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 16 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 35 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 18 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 36 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 20 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 37 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 24 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 38 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 30 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 39 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 32 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 40 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 36 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 41 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 40 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 42 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 42 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 43 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 46 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 44 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 3,5 мм, довжина 50 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 45 | Гвинт з кутовою стабільністю спонгіозний, титан, діаметр 6,5 мм, довж.65 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 46 | Гвинт з кутовою стабільністю спонгіозний, титан, діаметр 6,5 мм, довж.70 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 47 | Гвинт з кутовою стабільністю спонгіозний, титан, діаметр 6,5 мм, довж.75 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 48 | Гвинт з кутовою стабільністю спонгіозний, титан, діаметр 6,5 мм, довж.80 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 49 | Гвинт з кутовою стабільністю спонгіозний, титан, діаметр 6,5 мм, довж.85 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 50 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 4,5 мм, довжина 30 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 51 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 4,5 мм, довжина 34 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 52 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 4,5 мм, довжина 38 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 53 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 4,5 мм, довжина 42 мм | 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 54 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 4,5 мм, довжина 46 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 55 | Гвинт кортикальний самонарізний, титан, діам. 4,5 мм, довжина 50 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 56 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 28 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 57 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 30 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 58 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 32 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 59 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 36 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 60 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 40 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 10 | шт. |  |
| 61 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 42 мм | 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 62 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 48 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 5 | шт. |  |
| 63 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 50 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 3 | шт. |  |
| 64 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 60 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 65 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 65 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 66 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 70 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 67 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 75 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 68 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 80 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 69 | Гвинт з кутовою стабільністю, титан, діаметр 5,0 мм, довжина 85 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 70 | Гвинт компресійний канюльований типу Герберта, титан, діаметр 2,5/3,2 мм, довжина 18 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 71 | Гвинт компресійний канюльований типу Герберта, титан, діаметр 2,5/3,2 мм, довжина 22 мм | 35642 Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 72 | Гвинт компресійний канюльований типу Герберта, титан, діаметр 3,0/4,0 мм, довжина 22 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 73 | Гвинт компресійний канюльований типу Герберта, титан, діаметр 3,0/4,0 мм, довжина 24 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 74 | Гвинт компресійний канюльований типу Герберта, титан, діаметр 3,0/4,0 мм, довжина 26 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 75 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм широка з обмеженим контактом, 10 отв., довжина 226 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 76 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм широка з обмеженим контактом, 12 отв., довжина 257 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 2 | шт. |  |
| 77 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для променевої кістки ліва, 4 різьбових отвори в дистальній частині, довж.76 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 78 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для променевої кістки ліва, 5 різьбових отворів в дистальній частині, довж.90 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 79 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для променевої кістки права, 4 різьбових отвори в дистальній частині, довж.76 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 80 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для променевої кістки права, 5 різьбових отворів в дистальній частині, довжина 90 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 81 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм для виростків стегнової кістки, ліва, 8 отв., довжина 237 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 82 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм для виростків стегнової кістки, ліва, 10 отв., довжина 279 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 83 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм для виростків стегнової кістки, права, 8 отв., довжина 237 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 84 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм для виростків стегнової кістки, права, 10 отв., довжина 279 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 85 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для плечової кістки, 3 різьбових отвори у ніжці, довжина 101 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 86 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для плечової кістки, 4 різьбових отвори у ніжці, довжина 116 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 87 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 3,5 мм для плечової кістки, 5 різьбових отворів у ніжці, довжина 131 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 88 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм для проксимального відділу стегнової кістки, права, довжина 174 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 89 | Пластина з кутовою стабільністю під гвинт блокуючий діаметром 5,0 мм для проксимального відділу стегнової кістки, ліва, довжина 174 мм | 35642 – Внутрішня ортопедична система фіксації, пластина / гвинт, небіосорббельна | 1 | шт. |  |
| 90 | Ніжка ендопротеза головки променевої кістки | 33701 – Ендопротез проксимального відділу променевої кістки | 1 | шт. |  |
| 91 | Головка ендопротезу головки променевої кістки, діаметр 24 мм, висота 12 мм | 33701 – Ендопротез проксимального відділу променевої кістки | 1 | шт. |  |

* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

* Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.