Додаток 13

Технічне завдання

«код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 33730000-6 - Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи (Лот 1: 16069 – Інтраокулярна лінза з ірідокапсулярною фіксацією; 36108 - Набір для заміщення водянистої вологи / рідини склоподібного тіла ока; 36108 - Набір для заміщення водянистої вологи / рідини склоподібного тіла ока; 47726 – Картридж для введення інтраокулярної лінзи; 37207 – Хірургічна / медична процедура зрошувальна рідина; 46741 - Офтальмологічний ніж, одноразовий; 46741 - Офтальмологічний ніж, одноразовий; 46697 - Хірургічне офтальмологічне простирадло; Лот 2: 36586 – Офтальмологічний насос для іригації / аспірації)»

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, №754, №755*.

* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

* - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

* -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше року від встановленого інструкцією терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару.

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагає ця документація, Учасник надає: Гарантійний лист від Учасника щодо безумовного постачання товарів в повному обсязі, відповідної якості і в терміни, передбачені тендерною документацією з чітким посиланням на замовника, номер оголошення про проведення торгів, а також найменування та кількості товарів згідно пропозиції Учасника.

4.	Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

5.	Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації.

Медико - технічні вимоги

Лот 1

| № п/п | Назва предмету закупівлі | Назва та код відповідно до НК 024:2019 | Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асферична гідрофільна інтраокулярна лінза AS - ІОL з фільтром синього світла "LLASY-60" | 16069 – Інтраокулярна лінза з ірідокапсулярною фіксацією | Асферична акрилова гідрофільна моноблочна інтраокулярна лінза AS-IOL з УФ-фільтром та природним фільтром синьої частини спектру або аналог | 34 |
| 2 | Віскоеластичний розчин ДисКоВіск | 36108 - Набір для заміщення водянистої вологи / рідини склоподібного тіла ока | Матеріал офтальмологічний віскоеластичний повинен відповідати наступним вимогам: • Віскоеластичний розчин, кожен мл якого містить не більше 17 мг натрію гіа-луронат, 40 мг натрію хондроітин сульфату, з середньою молекулярною вагою натрію гіалуронату 1,7мДа, в'язкість 40.000-110.000 мПа·с. • місткість – шприц не менше ніж 1,0 мл та канюля | 34 |
| 3 | Віскоеластичний розчин AJL VISС 3% | 36108 - Набір для заміщення водянистої вологи / рідини склоподібного тіла ока | Віскоеластичний розчин 3% гіалуронату натрію, молекулярною вагою близько 2 400 000 дальтон, бактеріального походження, що містить глюкуронат натрію та N-ацетилглюкозамін. Вміст гіалуронату натрію: 30 мг на 1 мл в у стерильному одноразовому шприці ємністю 1 мл. | 34 |
| 4 | Картридж B системи Monarch II | 47726 – Картридж для введення інтраокулярної лінзи | Картридж В (аналог або еквівалент) для імплантації інтраокулярних лінз по-винен відповідати наступним вимогам: • Сумісність з системою Monarch® II • Стерильний одноразового використання | 34 |
| 5 | Розчин для іригації ока ВSS | 37207 – Хірургічна / медична процедура зрошувальна рідина | Стерильний фізіологічний збалансований сольовий розчин для іригації під час екстраокулярних та інтраокулярних процедур, призначений для промиван-ня та зволоження тканин ока під час різних хірургічних процедур в офтальмо-логії. У пластиковій упаковці ємністю 500мл. | 34 |
| 6 | Ніж, 1,2 мм | 46741 - Офтальмологічний ніж, одноразовий | Ніж офтальмологічний стерильний повинен відповідати наступним вимогам: • Ширина формованого тунельного розрізу рогівки повинна бути 1,2 мм • Стерильний одноразового використання | 34 |
| 7 | Ніж 2.6мм | 46741 - Офтальмологічний ніж, одноразовий | Ніж офтальмологічний стерильний повинен відповідати наступним вимогам: • Ширина формованого тунельного розрізу рогівки повинна бути 2,6 мм • Стерильний одноразового використання | 34 |
| 8 | Простирадло хірургічне офтальмологічне | 46697 - Хірургічне офтальмологічне простирадло | Простирадло(покриття) хірургічне офтальмологічне | 34 |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Лот 2

| № п/п | Назва предмету закупівлі | Назва та код відповідно до НК 024:2019 | Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преміум комплект вакуумний BL5110 | 36586 – Офтальмологічний насос для іригації / аспірації | Офтальмологічний набір для виконання хірургічних втручань на передньому сегменті ока (факоемульсифікація катаракти) Одноразовий, стерильний, в індивідуальній упаковці.Premium BL5110 або аналог | 34 |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».